颍东区农村产权交易中心公告

项目编号：341203103J20251108

根据《正午镇农村产权流转交易管理办法（试行）》规定，受大任居委会委托由正午镇农村产权交易服务站对大任居境内安装、维修路灯项目进行公开竞价，现将有关事项公布如下

一、项目地点、保证金：

标段位置：正午镇大任居境内安装、维修路灯项目，具体标准：路灯高7米，A自臂，喷塑层厚度≥80um，上口径55mm，下口径135mm壁厚2.0mm，支臂长0.7米,法兰盘对角：260*260mm，厚度10mm,Q235钢材，60w功率LED光源，色温≥6500K,单晶颗粒模块化设计，灯具光效180Lm/W，太阳能板:80w单晶硅片太阳能电池板，铝合金边框，硅胶密封，电池：DC3.2V60AH锂电池，使用寿命5年以上，地基：采用4根直径M18的折叠焊接工艺地笼，钢筋笼尺寸260*260*500mm。预计交易底价：新安装950元/盏，维修：灯具:灯头360元/盏，抱杆450元/根。保证金500元。

二、报名须知：

1、报名时间及地点：2025年12月2日8时30分—2025年12月8日17时30分前到大任居报名。

2、竞价时间及地点：2025年12月9日10时00分在正午镇财务中心一楼会议室竞价，报名者携带身份证和营业执照复印件及相关证明材料参加竞标，未报名者不得进场参加竞标。

三、注意事项:

1、报名时需填写《意向受让方承诺书》和《报名登记表》，保证金直接交到正午镇三资账户内，并注明缴款事由，保证金不计利息。

2、竞价开始15分钟后，迟到不得进场参加竞标，按弃权处理。

3、竞标者成交后，所交保证金冲抵竞标款，未成交者退还保证金。

4、成交者必须于公示期结束后3个工作日内将余款交到正午镇三资账户内，否则保证金作为违约金，标段重新发包。

5、鉴证费由中标人承担。

6、解释权归正午镇农村产权交易服务站。

7、本公告在颍东区农村综合产权流转交易平台（农业全程网http://www.nyqc365.com/）”发布信息

报名联系人：谷维影    电话：15955843955

正午镇农村产权交易服务站

2025年12 月1 日